Ⅱ　　業　務　実　績

1　計量関係事業の登録(届出)及び指定

計量法は、適正な計量の実施を確保するため、計量関係事業者に対し、必要な規制を定めている。

（1）特定計量器製造・修理事業の届出

特定計量器の製造・修理の事業を行う者は、法令の定められた事業の区分に従い、電気計器に係る事業は経済産業大臣、電気計器以外の事業は、製造事業では都道府県知事を経由して経済産業大臣に、修理事業は都道府県知事に届出なければならない。また、届出事項に変更が生じたときも遅滞なく届出をしなければならない。

届出製造業事業者及び届出修理事業者数並びに届出件数

| 区分 | 製造事業 | 修理事業 |
| --- | --- | --- |
| 計量器の種類 | 2４年度 | 平成2５年度処理件数 | 2５年度 | 24年度 | 平成25年度処理件数 | 25年度 |
|  | 末現在 | 新規 | 変更 | 廃止 | 末現在 | 末現在 | 新規 | 変更 | 廃止 | 末現在 |
| タクシーメーター | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 質量計第1類 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 4 |
| 〃 第2類 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| 分銅等 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 自重計 | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 10 |
| 自動車等給油メーター | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| 大型車載燃料油メーター | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
| 小型車載燃料油メーター | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| 定置燃料油メーター等 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| 液化石油ガスメーター | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 圧力計第1類 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 第2類 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 血圧計第1類 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 〃 第2類 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 濃度計第1類 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 |
| 〃 第2類 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 |
| 〃 第3類 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 |
| 合計 | (5)14 | - | - | - | (5)14 | (28)43 | - | 8 | - | (28)43 |

（　）は実数

（2）特定計量器販売事業の届出

特定計量器のうち、質量計の販売事業を行う者は、知事に届出なければならない。

質量計･･････非自動はかり（分銅及びおもりを含む。）

販売事業の届出件数

| 平成24年度末における | 平成25年度処理件数 | 平成25年度末における |
| --- | --- | --- |
| 届出事業者数 | 届出 | 変更 | 廃止 | 届出事業者数 |
| 234 | 5 | 13 | - | 239 |

平成25年度末における届出販売事業者の地域別明細

| 地域 | 事業者数 | 平成25年度件数 | 地域 | 事業者数 | 平成25年度件数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新規 | 廃止 |  |  | 新規 | 廃止 |
| 金沢市 | 72 | - | - | 野々市市 | 5 | - | - |
| 七尾市 | 5 | - | - | 川北町 | 0 | - | - |
| 小松市 | 9 | - | - | 津幡町 | 4 | - | - |
| 輪島市 | 6 | - | - | 内灘町 | 0 | - | - |
| 珠洲市 | 4 | - | - | 志賀町 | 7 | - | - |
| 加賀市 | 11 | - | - | 宝達志水町 | 0 | - | - |
| 羽咋市 | 5 | - | - | 中能登町 | 2 | - | - |
| 白山市 | 9 | - | - | 穴水町 | 1 | - | - |
| かほく市 | 2 | - | - | 能登町 | 3 | - | - |
| 能美市 | 8 | - | - | 県外 | 86 | 5 | - |
|  |  |  |  | 計 | 239 | 5 | - |

（3）計量証明事業の登録

計量証明の事業にあっては、質量・体積・濃度・音圧レベル及び振動加速度レベル等の計量の証明を行う者は、その事業の区分に従い、事業所ごとに知事の登録を受けなければならない。

計量証明事業の登録件数

（　　）は実数

| 区分 | 平成25年度処理件数 | 平成25年度末における登録事業所数 |
| --- | --- | --- |
|  | 新規登録 | 変更 | 訂正 | 再交付 | 謄本交付 | 廃止 |  |
| 一般計量 | 質量 | - | 8 | - | - | - | - | 49 |
|  | 体積 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 環境計量 | 濃度 | - | 11 | - | - | - | - | 15 |
|  | 音圧レベル | - | 5 | - | - | - | - | 7 |
|  | 振動加速度ﾚﾍﾞﾙ | - | 4 | - | - | - | - | 7 |
|  | 特定濃度 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 計 | - | 28 | - | - | - | - | (62)81 |

（4）計量士の登録

計量士は、計量器の検査や計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する

者であり、計量士になろうとする者は、計量士の区分に従い、経済産業大臣の登録

を受けなければならない。

計量士の登録件数

| 区分 | 平成25年度処理件数 | 平成24年度末における登録者数 （本県を経由し、登録申請を行った者） |
| --- | --- | --- |
|  | 登録 | 再交付 | 変更 |  |
| 一般計量士 | - | - | - | 44 101 |
| 環境計量士 | 濃度関係 | 8 | - | - | 109 |
|  | 騒音・振動関係 | 2 | - | - | 50 |

（5）代検査業務の届出

計量士は、法第25条及び第120条に基づき、知事が行う計量器の定期検査及び

計量証明検査に代わる検査（代検査）を業務とすることができる。この事業を行お

うとする計量士は、検査区域を所轄する知事に届け出なければならない。

代検査業務の届出計量士と平成25年度代検査台数

| 氏名 | 住所 | 定期検査 | 計量証明検査 |
| --- | --- | --- | --- |
| 細川 憲次 | 金沢市米泉町7-69-3 | 2,480 | - |
| 細川 潔 | 〃 | 21 | 16 |
| 増山 祐二 | 富山県富山市新庄町1-3-11（富山衡器㈱） | 18 | 3 |
| 新村 清昭 | 〃 富山市五艘1099 | 45 | - |
| 井坂 勢津子 | 〃 高岡市宮田町9-16（第一物産㈱） | 168 | 6 |
| 林 義人 | 〃 高岡市福岡町上野93（高岡計量システム） | 2 | - |
| 塩崎 吉康 | 〃 高岡市木舟町70（塩崎商衡㈱） | 105 | - |
| 大井 幸雄 | 〃 安田町6-13（㈱システック牛島） | 7 | - |
| 澤崎 隆章 | 滋賀県草津市東矢倉3-11-70（近江度量衡㈱） | 4 | - |

（6）適正計量管理事業所の指定

事業所の自主的な計量管理の推進を図ることを目的に、計量器の検査ができる設

備とその資格を有する計量士を置くことにより、適正計量管理事業所の指定を受け

ることができる。

指定は、経済産業大臣の権限となっているが、国の事業所に係るもの以外は知事に委任されている。

適正計量管理事業所の指定件数

| 区分 | 平成25年度処理件数 | 平成25年度末における指定件数 |
| --- | --- | --- |
|  | 新規指定 | 指定検査 | 変更 | 廃止 | 事業者数 | 事業所数 |
| 大臣指定 | - | - | - | - | - | - |
| 知事指定 | 2 | 2 | 20 | 1 | 8 | 383 |
| 計 | 2 | 2 | 20 | 1 | 8 | 383 |

2　検定・装置検査

社会に供給されるすべての計量器は、適正な計量の実施を確保する上で、十分な性

能及び機構を有することが必要である。計量法では、これら計量器のうち主に取引又

は証明上に使用されることが多い計量器を「特定計量器」と定め、検定証印等（検定

証印又は基準適合証印）が付されているものでなければ、取引又は証明用に使用することができない。

検定は、特定計量器の区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事及び指定検定機関で実施しているが、そのうち一般に使用されている特定計量器については、都道府県知事（計量検定所）が行っている。

また、タクシーメーターについては、検定の他に装置検査（実際にタクシーに取り付けた状態での検査）を行い、合格したものには装置検査証印が付される。

なお、基準適合証印とは、届出製造事業者で製造する特定計量器の製造・品質管理方法が適正であると認められ、経済産業大臣から指定製造事業の指定を受けた場合に付することができる証印である。

検定証印　　　　　　装置検査証印　　　　　　基準適合証印

平成25年度 検定実績

| 特定計量器の種類 | 検定個数 | 不合格 | 検定場所別個数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 個数 | 率 (%) | 所内 | 所在場所 |
| 長さ計 | ﾀｸｼｰﾒｰﾀｰ（装置） | 2,281 | - | - | 1,791 | 490 |
| 質量計 | はかり | 16 | - | - | 12 | 3 |
|  | 分銅類 | - | - | - | - | - |
|  | 小計 | 16 | - | - | 13 | 3 |
| 体積計 | 燃料油メーター | 694 | - | - | - | 694 |
|  | 液化石油ｶﾞｽﾒｰﾀｰ | 9 | - | - | - | 9 |
|  | 小計 | 703 | - | - | - | 703 |
| 圧力計 | アネロイド型圧力計 | 246 | - | - | 246 | - |
| 血圧計 | アネロイド型血圧計 | 75 | - | - | 75 | - |
| 合計 | 3,321 | - | - | 2,125 | 1,196 |

検定個数（器種別内訳）

| 特定計量器の種類 | 製造 | 修理又は使用中 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 検定個数 | 不合格個数 | 検定個数 | 不合格個数 | 検定個数 | 不合格個数 |
| 長さ計 | ﾀｸｼｰﾒｰﾀｰ(装置検査) | - | - | 2,281 | - | 2,281 | - |
| 質量計 | 電磁式はかり | - | - | - | - | - | - |
|  | 電気抵抗線式はかり | - | - | 15 | - | 15 | - |
|  | 台手動はかり | - | - | - | - | - | - |
|  | 皿手動はかり | - | - | - | - | - | - |
|  | ばね式指示はかり | - | - | 1 | - | 1 | - |
|  | 直線目盛付指示はかり | - | - | - | - | - | - |
|  | 手動指示併用はかり | - | - | - | - | - | - |
|  | 小計 | - | - | 16 | - | 16 | - |
| 体積計 | 自動車等給油ﾒｰﾀｰ | - | - | 542 | - | 542 | - |
|  | 小型車載燃料油ﾒｰﾀｰ | - | - | 123 | - | 123 | - |
|  | 大型車載燃料油ﾒｰﾀｰ | - | - | 29 | - | 29 | - |
|  | 定置燃料油ﾒｰﾀｰ | - | - | - | - | - | - |
|  | 液化石油ｶﾞｽﾒｰﾀｰ | - | - | 9 | - | 9 | - |
|  | 小計 | - | - | 703 | - | 703 | - |
| 圧力計 | ｱﾈﾛｲﾄﾞ型圧力計 | - | - | 246 | - | 246 | - |
| 血圧計 | ｱﾈﾛｲﾄﾞ型血圧計 | - | - | 75 | - | 75 | - |
| 合計 | - | - | 3,321 | - | 3,321 | - |

検定実績の推移（過去4年間）

（単位：個）

| 特定計量器の種類 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| タクシーメーター（装置検査） | 2,336 | 2,290 | 2,243 | 2,281 |
| 質量計 | 19 | 42 | 20 | 16 |
| 燃料油メーター | 869 | 926 | 672 | 694 |
| 液化石油ガスメーター | 4 | 11 | 13 | 9 |
| アネロイド型圧力計 | 4 | 103 | 280 | 246 |
| アネロイド型血圧計 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 合計 | 3,232 | 3,372 | 3,230 | 3,321 |

（ 参考 ）　「検定の有効期間」

検定の有効期間が定められている特定計量器の主なものは、次のとおりである。

| 特定計量器の種類 | 有効期間 | 特定計量器の種類 | 有効期間 |
| --- | --- | --- | --- |
| タクシーメーター（装置検査） | 1年 | ガスメーター | 10年（一部7年） |
| 水道メーター | 8年 | 濃度計（ｐH計検出器） | 2年 |
| 温水メーター | 8年 | 濃度計（ｐH計指示計） | 6年 |
| 燃料油メーター （自動車等給油メーター） （上記以外のもの） | 7年 5年 | 濃度計 （ｐH計検出器又は指示計及び 酒精度浮ひょう以外のもの） | 8年 |
| 液化石油ガスメーター | 4年 | 騒音計 | 5年 |
| 電気メーター | 10年 | 振動レベル計 | 6年 |

3　基準器検査

基準器は、特定計量器の検定・検査に際しての基準として用いられているだけでな

く、特定計量器の製造、修理事業者及び適正計量管理事業所として指定を受ける場合

等に製品及び計量器の管理に必要な設備として法により義務づけられており、また、

高い精度を保持するため、基準器の種類ごとに検査の有効期間が定められている。

基準器検査は、基準器の区分に従い経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器

検定所が実施するが、都道府県知事は、タクシーメーター装置検査用基準器、基準はかり及び基準分銅と基準タンクの一部について行っている。

なお、基準器検査に合格した基準器には、基準器検査証印を付すとともに基準器検

査成績書を交付する。

基準器検査証印

平成25年度 基準器検査実績

| 基準器の種類 | 検査件数 | 検査個数 | 不合格数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ﾀｸｼｰﾒｰﾀｰ装置検査用基準器 | 2 | 2 | - |
| 基準台手動はかり | - | - | - |
| 一級基準分銅 | - | - | - |
| 二級基準分銅 | 1 | 10 | - |
| 三級基準分銅 | 6 | 99 | - |
| 液体メーター用基準タンク | 5 | 5 | - |
| 合計 | 14 | 116 | - |

基準器検査実績の推移（過去4年間）

（単位：個）

| 基準器の種類 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾀｸｼｰﾒｰﾀｰ装置検査用基準器 | - | 7 | - | 2 |
| 基準台手動はかり | 1 | - | 1 | - |
| 一級基準分銅 | 105 | - | - | - |
| 二級基準分銅 | 165 | 36 | 36 | 10 |
| 三級基準分銅 | 127 | 127 | 110 | 99 |
| 液体メーター用基準タンク | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 合計 | 404 | 173 | 151 | 116 |

（ 参考 ）　「基準器検査の有効期間」

都道府県知事（計量検定所）が検査を行う基準器

| 種類 | 有効期間 |
| --- | --- |
| タクシーメーター装置検査用基準器 | 4年 |
| ひょう量が2トン以下の基準手動天びん又は基準直示天びんであって、目量又は感量がひょう量の4,000分の1以上のもの | 3年 |
| ひょう量が5トン以下の基準台手動はかりであって、目量又は感量がひょう量の 20,000分の1以上のもの | 3年 |
| 1級基準分銅、2級基準分銅及び3級基準分銅 | 鋳鉄製又は軟鋼製 | 1年 |
|  | 上記以外 | 5年 |
| 基準ガスメーター（20リットル以下の湿式のもの） | 2年 |
| 液体メーター用基準タンク（1,000リットル未満で水道 メーター、温水メーターの検査に用いるもの） | ステンレス製以外 | 5年 |
|  | ステンレス製 | 8年 |
| 液体メーター用基準タンク（25リットル以下で燃料油メーターの検査に用いるもの） | 5年 |

4　定期検査

（1）計量器の定期検査

定期検査は、法第19条に基づいて行われるもので、質量計を取引又は証明上における法定計量単位による計量に使用する者は、その質量計について、事業所の所在地を管轄する知事又は特定市町村の長が行う2年に1回の定期検査を受けなければならないと定められている。

定期検査は、集合検査と所在場所検査（質量計の運搬が困難な場合に、その事業所まで出張して行う検査）があり、平成25年度の集合検査については七尾市はじめ5市4町の地域において延べ21日、20か所で実施した。

さらに、定期検査の対象質量計を県に代わって計量士が検査を行う代検査制度の活用により、検査の徹底を図った。

集 合 検 査 実 績 一 覧（地 域 別）

定 期 検 査 実 施 地 域

定　期　検　査　実　績（ 総　括 ）

平 成 25 年 度 定 期 検 査 実 績

平成25年度定期検査実績（ひょう量別）

（2）計量証明事業用計量器の検査

計量証明事業で使用する計量器は、法第116条に基づき、検査を受けなければならないと定められ、検査を受けるべき期間は、2年に1回となっている。（非自動はかりの場合）

平成25年度、県内の一般計量証明事業に使用しているはかり（トラックスケール）は、計量士による代検査を受けているため、県は実施していない。

計量証明事業用非自動はかりの検査実績（市町別）

| 年度 | 市町名 | 検査 戸数 | 検査台数（ひょう量別） | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20t以下 | 30t以下 | 40t以下 | 50t以下 | 50t超 |  |
| 平 成 24 年 度 | 金沢市 | 10 | - | - | 8 | 2 | 1 | 11 |
|  | 小松市 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|  | 羽咋市 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  | 能美市 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 川北町 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  | 中能登町 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 小計 | 20 | - | 1 | 13 | 4 | 3 | 21 |
| 平 成 25 年 度 | 金沢市 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
|  | 七尾市 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
|  | かほく市 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
|  | 白山市 | 8 | 2 | - | 3 | - | 4 | 9 |
|  | 野々市市 | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 |
|  | 内灘町 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
|  | 中能登町 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  | 能登町 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  | 小計 | 21 | 3 | - | 10 | 6 | 6 | 25 |
| 合計 | 41 | 3 | 1 | 23 | 10 | 9 | 46 |

計量証明事業用非自動はかりの検査台数（器種別）

| 器種 | 平成24年度 | 平成25年度 | 計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台手動はかり | 2 | - | 2 |
| 電気抵抗線式はかり | 19 | 25 | 44 |
| 計 | 21 | 25 | 46 |

5　立入検査

立入検査は、法第148条に基づき適正な計量の実施を確保するために行うもので、

商品量目、特定計量器及び適正計量管理事業所等における計量管理状況について行っ

ている。検査の結果、量目不足や不良計量器の使用等があったときは、直ちに改善さ

せるとともに、厳重注意の上、適正な自己管理を行うよう指導している。

- 商品量目

商品量目の過不足は直接一般消費者に影響するので、毎年取締を実施している

が平成24年度も中元・年末年始の繁忙期に食料品を中心に、金沢市を除く県下全域にわたり取締を実施し、不正計量の防止に努めた。

検査の結果、故意に量目をごまかし不当な利益を得ようとする悪質なものはなかったが、相変わらず小さな量目不足商品が多く見受けられた。

これら量目不足の主な原因としては、商品包装の際の風袋量軽視によるものや、

電気式はかりの取り扱い方法の未熟、その他計量に対する認識不足等から起きた

ものと考えられる。

不正があった事業所については、指導及び改善勧告を行い、引き続き監視することとしている。

商品量目立入検査実績（総括）

| 実施時期 | 検査 日数 | 検査 人員 | 検査 戸数 | 不正 戸数 | 不 正 戸数率 （％） | 指導書 交付数 | 勧告書 交付数 | 検査 品数 | 不正 品数 | 不 正 品数率 （％） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 元 期 | 3 | 10 | 6 | 4 | 66.7 | 1 | 0 | 300 | 26 | 8.7 | 検査地区 注 1 |
| 年末年始期 | 3 | 9 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 300 | 14 | 4.7 | 検査地区 注 2 |
| 合 計 | 6 | 19 | 12 | 7 | 58.3 | 1 | 0 | 600 | 40 | 6.7 |  |

注1　検査地区：かほく市、加賀市、野々市市、白山市（4市）

注2　検査地区：小松市、七尾市、宝達志水町、津幡町（2市2町）

商品量目立入検査実績（商品別）

（　）は実数

（2）特定計量器

消費者に関係の深い質量計、タクシーメーター、燃料油メーター、水道メーター及びガスメーター等について事業所に立入し、定期検査受験の有無・検定有効期限の確認・封印の欠損・計量器管理台帳の整備等について検査を行っており、平成25年度は燃料油メーター、ガスメーター及び水道メーターの立入検査を実施した。

なお、不合格のものは事業者に対して改善報告書の提出を求め、適正な計量の確

保に努めた。検査の実績は、次のとおりである。

ア　燃料油メーター

実施期間　　平成26年3月11日～20日（4日間）

検査人員　　延べ8人

実施地域　　県下全域（7市4町）

燃料油メーターの立入検査実績

（総合結果）

| 検査事業所数 | 検査台数 | 不正事業所数 | 不正台数 | 不正理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 216 | 7(28.0%) | 21(9.7%) | 検定有効期限経過 |

(地域別結果)

| 市名 | 事業所数 | 検査台数 | 不 正 事業所数 | 不正台数 | 町名 | 事業所数 | 検査台数 | 不 正 事業所数 | 不正台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七尾市 | 5 | 44 | 1 | 1 | 川北町 | - | - | - | - |
| 小松市 | 4 | 35 | 2 | 2 | 津幡町 | 1 | 1 | - | - |
| 輪島市 | 4 | 20 | 1 | 1 | 内灘町 | - | - | - | - |
| 珠洲市 | - | - | - | - | 志賀町 | 2 | 27 | - | - |
| 加賀市 | 1 | 7 | 1 | 6 | 宝達志水町 | - | - | - | - |
| 羽咋市 | 3 | 22 | 1 | 10 | 中能登町 | 1 | 14 | - | - |
| かほく市 | - | - | - | - | 穴水町 | - | - | - | - |
| 白山市 | 1 | 22 | - | - | 能登町 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 能美市 | 1 | 17 | - | - |  |  |  |  |  |
| 野々市市 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 市部計 | 19 | 167 | 6 | 20 | 町部計 | 6 | 49 | 1 | 1 |

イ　ガスメーター

実施期間　　平成26年2月4日～6日（3日間）

検査人員　　延べ6人

実施地域　　七尾市、志賀町、津幡町（１市２町）

ガスメーターの立入検査実績

| 検査事業所数 | 検査台数 | 不正事業所数 | 不正台数 | 不正理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 5,231 | 1（14.3%） | 1（0.0%） | 検定有効期限経過等 |

※検査台数・不正台数は、台帳及び現地で確認した数である。

ウ　水道メーター

実施期間　　平成25年11月5日～7日（3日間）

検査人員　　延べ6人

実施地域　　輪島市、珠洲市、能登町（2市1町）

水道メーターの立入検査実績

| 検査事業所数 | 検査台数 | 不正事業所数 | 不正台数 | 不正理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 26,567 | 2（66.7%） | 333（1.3%） | 検定有効期限経過 |

※検査台数・不正台数は、台帳及び現地で確認した数である。

（3）計量関係事業者

一般計量証明事業者、環境計量証明事業者、特定計量器製造修理事業者及び適正計量管理事業者について、それぞれの事業所における計量士あるいは主任計量者等の有資格者の配置状況、特定計量器の検定・検査の実施状況、事業規程の遵守状況、各種届け等の事務処理状況について下記のとおり立入検査を実施し、各々適正計量に係る指導を行った。

ア　一般計量証明事業者

（ア）立入日数（延べ）　　　　　 5日間

（イ）〃　事業所数　　　　　　　 9事業所

（ウ）〃　検査担当者（延べ）　　 10人

イ　環境計量証明事業者

（ア）立入日数（延べ）　　　　　 3日間

（イ）〃　事業所数　　　　　　　 4事業所

（ウ）〃　検査担当者（延べ）　　 6人

ウ　特定計量器製造修理事業者

（ア）立入日数（延べ）　　　　　 3日間

（イ）〃　事業所数　　　　　　　 5事業所

（ウ）〃　検査担当者（延べ）　　 6人

エ　適正計量管理事業者

（ア）立入日数（延べ）　　　　　 3日間

（イ）〃　事業所数　　　　　　　 6事業所

（ウ）〃　検査担当者（延べ）　　 6人

6　計量思想の普及

（1）ホームページの公開

平成15年1月からホームページを開設し、業務内容・定期検査日程等を紹介し

ています。

（参考）

石川県計量検定所のホームページ　 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/keiryo/

（2）計量記念日事業

適正な計量を確保し、県民生活の向上に寄与するため、11月1日の計量記念日を

中心に記念行事を実施し、計量思想の普及・啓発を図った。

| 場所 | 日時 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 金 沢 市 内 行 事 | 近江町いちば館 近江町交流プラザ | 10月19日（土） | ・啓発パネル展示 ・啓発チラシ等の配布 ・電力量計子メーターの検定受検PR 等 |
| 小 松 市 内 行 事 | どんどん祭り (小松市三日市商店街) | 10月13日（日） | ・商品試買調査 ・キャンディ重さ当てクイズ ・健康チェック（血圧測定） ・啓発チラシの配布 等 |

○記念日行事実施機関

石川県計量検定所、金沢市人権女性政策推進課、小松市商工労働課、

石川県計量協会、日本電気計器検定所

7　計量関係機関等との連携

- 連絡会の開催

計量関係機関等との連絡提携を緊密にし、計量行政の統一と円滑な運営を図る

ため、次の連絡会を開催した。

| 会議名 | 開催日 | 場所 | 出席者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定期検査担当者会議 | 平成25年4月18日 | 石川県庁会議室 | 平成25年度 定期検査対象市町担当者 |
| 特定市との協議会 | 平成25年4月22日 | 石川県計量検定所 | 金沢市人権女性政策推進課 |

- 講習会の開催

計量思想の啓発及び計量管理、計量技術の向上を図るため、次の講習会を開催　　した。

| 講習会名 | 開催日 | 場所 | 参加者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任計量者再講習会 | 平成25年8月27日 | 石川県地場産業 振興センター | 一般計量証明事業者 （13名） |
| 主任計量者資格取得講習会 | 平成26年2月24日 | 〃 | 〃 （ 7名） |
| 主任計量者資格試験 | 〃 | 〃 | 〃 （ 7名） |

8　計量関連情報の収集

下記の会議及び研修に参加し、各種情報の交換及びに収集を行い、行政推進の円滑化を図った。

| 会議等の名称 | 開催日 | 開催地 |
| --- | --- | --- |
| 東海北陸計量行政協議会総会 平成25年度都道府県計量行政協議会総会 第25回北陸地区証明用電気計器対策委員会 平成25年度第1回技術委員会 東海北陸計量行政協議会第1回計量会議 平成25年度第2回技術委員会 東海北陸計量行政協議会第2回計量会議 平成25年度電気計器研修会 全国計量行政会議本会議 | 平成25年 5月31日 6月 6日 6月25日 7月25日 9月19日 平成26年 1月18日 1月30日～31日 1月31日 2月 7日 | 名古屋市 東京都 富山市 東京都 福井市 大阪府池田市 岐阜市 野々市市 東京都 |

9　特定市

計量法で定められた特定市町村は、計量行政に関し市町村の区域内における計量器の定期検査、その他計量にかかる取締､指導を実施するよう規定されており、本県では金沢市（昭和41年4月指定）が特定市に定められている。

金沢市人権女性政策推進課

（〒920-8577 金沢市広坂1-1-1　TEL 076-220-2095）